RÉGLAGES DU LOGICIEL D’ACQUISITION

Le logiciel employé ici est l’Atelier Scientifique de Jeulin (version 4)   sur le bureau de votre ordinateur.

Au lancement du logiciel, sélectionnez le module généraliste (icône grenouille) pour l’acquisition des mesures :

Lorsque l’écran de paramétrage s’affiche, les capteurs branchés à la console sont automatiquement reconnus .

Etape 1

Placer l’adaptateur oxymètre sur l’axe des ordonnées en cliquant sur l’icône « Oxymètre » puis en déplaçant la souris en maintenant ce clic.

Les 6 points d’accroche sur l’axe des ordonnées étant équivalents, vous pouvez donc placer l’adaptateur oxymètre sur celui de votre choix.

- De même positionner l’adaptateur CO2mètre sur l’axe des ordonnées

- Positionner l’icône « Temps » sur l’axe des abscisses

Etape 2: Paramétrage de la mesure :

- Sélectionner le mode « liquide » dans l’onglet calibre pour l’adaptateur oxymètre

Remarque : sur le logiciel, l’icône « Oxymètre » va disparaître de l’axe des ordonnées (cette fonctionnalité est prévue pour éviter les changements de calibre non voulus ; la sélection du calibre de la sonde étant déterminante pour la mesure de l’O2 dissout dans l’eau).

- Replacer l’icône « Oxymètre » sur l’axe des ordonnées.

- De même positionner l’adaptateur CO2mètre sur l’axe des ordonnées

- Paramétrer la durée d’acquisition sur 9 min en cliquant sur l’icône « Temps » sur l’axe des abscisses

NB : on peut prolonger éventuellement l’acquisition en cours de manipulation en se plaçant sur l’axe des abscisses, le curseur « change » d’aspect (double flèche), il suffit alors de déplacer la souris vers la gauche.

Expérience de mise en évidence du métabolisme respiratoire de la levure

- Déposer 10 ml de suspension de  levures   à l’aide de l’aide de l’éprouvette dans la cuve du bioréacteur.

- Fermer le réacteur.

- Mettre en place les sondes à CO2,  et O2  avec précaution.

- Mettre en route l’agitateur.

- Entrer la durée de l’expérience t = 9 mn.

- Injecter 2 ml de solution de glucose.

- A T0 lancer l'acquisition et faire le premier test de la présence de glucose  à l'aide d'une bandelette réactive.

Attention après l'injection de glucose attendre 10 secondes pour que la suspension de levures + glucose soit bien homogénéisée.

- Pour lancer l’acquisition il faut cliquer sur le feu vert.

- Tester la présence de glucose  à l'aide de bandelettes réactives à T1 (3 min.), T2 (6 mn), T3 (9 mn).

- Imprimer le graphique.

Attention, pendant la durée de la manipulation, sur les temps d’attente, imprimer le graphique de l’expérience témoin et commencer à l’annoter.